Обязанности должностных лиц по прибытию к месту пожара

Назначенные лица за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта.

- В случае угрозы жизни людей немедленно организует их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

- Проверить включение в работу автоматических пожарных систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

- При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

- Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

- Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающих участие в тушении пожара.

- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

- Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

- Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.